ГОСТ 1532-81* «Вискозиметры для определения условной вязкости. Технические условия»

Изменение № 2, Утверждено и введено в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.01.88 № 72 (ИУС № 4 1988 г.) (см. стар. ред.)

Взамен ГОСТ 1532-54

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 апреля 1981 г. № 1764 срок введения установлен с 01.01.82, для вискозиметров типа ВУ1 - с 01.01.83.

Проверен в 1986 г.

Постановлением Госстандарта СССР от 26.09.86 № 2916 срок действия продлен до 01.01.92 (снято ограничение срока действия(4/92))

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Изменение № 2 ГОСТ 1532-81 Вискозиметры для определения условной вязкости. Технические условия

Дата введения 01.07.88

Пункты 1.1 (чертежи 2, 5), 2.3. Заменить единицу: мл на см3;

чертеж 5. Заменить размер: 230±3 на 230±5

Пункт 1.3 изложить в новой редакции:

«1.3. По устойчивости к механическим воздействиям вискозиметры должны соответствовать группе исполнения L3 по ГОСТ 12997-84».

Пункты 2.7., 5.8. Заменить ссылку: ГОСТ 12997-76 на ГОСТ 12997-84.

Раздел 2 дополнить пунктом - 2.9:

«2.9. Технические требования к измерительным колбам должны соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к мерным колбам 2-го класса по ГОСТ 1770-74».

Раздел 4 дополнить пунктом - 4.6.:

«4.6. Правила приемки измерительных колб должны соответствовать правилам приемки, предъявляемым к мерным колбам 2-го класса по ГОСТ 1770-74».

Раздел 5 дополнить пунктом - 5.9.:

«5.9. Методы испытаний измерительных колб должны соответствовать методам испытаний, предъявляемым к мерным колбам 2-го класса по ГОСТ 1770-74». .

Пункт 6.1. изложить в новой редакции:

«6.1. На ванне и корпусе регулятора мощности вискозиметров типа ВУ должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12971-67 с указанием:

товарного знака или наименования предприятия-изготовителя;

условного обозначения вискозиметра;

порядкового номера вискозиметра по системе нумерации предприятия-изготовителя;

года (последние две цифры) и квартала изготовления;

изображение государственного Знака качества (если он присвоен);

знака Государственного реестра (если государственный Знак качества присвоен).

На измерительной колбе должны быть четко нанесены:

номинальная вместимость в см3;

«20°С»;

буква Н (налив);

надпись: «к вискозиметру ВУ».

Расположение обозначений должно соответствовать черт. 5.

Маркировка вискозиметров в экспортном исполнении должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации и заказу-наряду внешнеторговой организации».

Пункт 6.3. Заменить ссылку: ГОСТ 13756-75 на «нормативно-технической документации».